湖南省重点实验室已购大型仪器清单-2010-2016

| 仪器名称 | 厂家型号 | 价格（万） | 采购时间 | 用途及专管员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 流式细胞仪 | 美国BD Accuri C6 | 59.6 | 2012.4 | 细胞表面标记、细胞周期和凋亡检测 专管员：唐琳博士 |
| 荧光法微生物鉴定及药敏分析系统 | 英国AUTOREAD | 21.0 | 2010.10 | 微生物鉴定、药敏分析 |
| 荧光定量PCR仪 | 美国Biorad | 19.5 | 2012.4 | 基因表达分析 |
| 凝胶成像及分析系统 | 美国Biorad GELDOCXR+ | 11.8 | 2010.10 | DNA、蛋白检测 |
| 微量核酸/蛋白分析仪 | 日本岛津BioSpec | 9.9 | 2010.10 | 核酸浓度检测 |
| 高级显微镜 | 德国Leica DM3000 | 11.4 | 2014.6 | 细胞观察 |
| 高级体视镜 | 德国Leica M205 | 9.6 | 2014.6 | 活体动物观察 |
| 叶绿素测定仪microFlu | 德国TriOS D-26180 | 10.0 | 2014.6 | 测定叶绿素 |
| 全谱直读型ICP发射光谱仪 | 新加坡 铂金埃尔默 | 64.37 | 2014.5 | 检测元素的定量分析及各种材料中的杂质成份分析 专管员：黄春红、崔京珍博士 |
| 连续流动分析仪 | 荷兰Skalar San++ | 79.6 | 2014.5 | 水质、食品（啤酒、葡萄酒）、土壤及化肥等检测 专管员：石彭灵博士 |
| 可控生态系统 | 海圣定制 | 24.89 | 2014.6 | 室内水产试验 |
| 超高效液相色谱仪 | 美国 沃特世*ACQUIYUPLC | 56.86 | 2016.1 | 用于食品安全、微生物分析、代谢物鉴定、代谢组学 专管员：贺江、黄春红博士 |
| 气相色谱质谱联用仪 | 安捷伦7820-5977 | 53.5 | 2015.11 | 水产品挥发性风味成分测定，食品安全分析 专管员：贺江博士 |
| 快速纯化制备色谱 | 美国GE AKTA start | 26.5 | 2015.11 | 蛋白质纯化制备 |
| 超临界CO2萃取设备 | 杭州华黎HL-1L/50Mpa-IIA | 18.46 | 2015.11 | 生物活性成分提取 |
| 台式分光测色仪 | ColorFlexEZ | 17.0 | 2015.11 | 水产品色度分析 |
| 实验室小型玻璃发酵罐 | 5L | 5.4 | 2015.11 | 发酵水产品加工 |
| 高内涵细胞成像分析系统 | 美国PE Operetta | 179.89 （120.35 +59.54） | 2016.12 | 在保持细胞结构和功能完整性的前提下，同时检测被筛样品对细胞形态、生长、分化、迁移、凋亡、毒性、代谢途径及信号转导各个环节的影响, 在单一实验中获取大量与基因、蛋白及其他细胞成分相关信息，确定其生物活性和潜在毒性的过程。同时，也是一种应用高分辨率的荧光数码影像系统，旨在获得被筛样品对细胞产生的多维立体和实时快速的生物效应信息，在细胞水平上检测多个指标的多元化、功能性筛选技术平台 专管员：唐琳博士 |
| 小动物活体光学成像系统 | 美国PE IVIS Lumina LT |  | 2016.12 | 满足不同领域的研究需求，实现从宏观（如在活体水平对疾病整体发展过程的观测）到微观（如在活体水平对细胞动态变化及基因表达的实时观测）的系统性研究 专管员：唐琳博士 |
| 科研型冰冻切片机 | 德国Leica CM1860UV | 18.68 | 2016.12 | 用于分子生物学、植物学、病理学等领域的科学研究 |

说明：50万元以上的大型精密仪器设备实行专管专用制度，需要使用的研究人员先向重点实验室管理员——黄海洪博士申请，经重点实验室主任批准后方可使用。